## Sheet1
上海市医疗质量督查评分统计表
临床输血质控中心
医院： | [5 empty] | 总分：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评审要点 | 检查内容说明 | 分值 | 得分
总分（100） | 2.1硬件设施（20分） | 2.1.1环境、房屋设置（7分） | 2.1.1.1业务用房面积（2分） | 使用面积应满足：输血科≥200m2，血库≥100m2，检验科输血室≥40 M2 | 输血科室业务用房面积不达标，扣2分； | 2
|  |  | 2.1.1.2功能用房设置（2分） | 输血科应设置不少于血液发放、标本接收窗口，应设置不少于储血、检测、配血、发血、消毒、治疗、自身采血等业务功能用房； 血库应设置不少于血液发放、标本接收窗口，应设置不少于储血、检测、配血、发血、消毒等业务功能用房； 检验科输血室应设置不少于血液发放窗口，应设置不少于储血、配血、发血等业务功能用房。 | 1.未设立标本接收窗口及血液发放窗口，或二者合用的，扣1分； 2.主要功能用房设置不全的，扣1分； | 2
|  |  | 2.1.1.3房屋设置要求（2分） | 符合《GB19489-2004实验室生物安全通用要求》，远离污染源，环境洁静、采光良好、空气流通，符合医院感染控制的要求； | 1.业务用房临近污染源，扣1分； 2.三区不分，布局不合理，扣1分； | 2
|  |  | 2.1.1.4双路供电系统（1分） | 有双路供电系统或不间断电源； | 无双路供电系统或不间断电源的，扣1分； | 1
|  | 2.1.2必要的设备、器械（3分） | 2.1.2.1应按需配置数量充足的基本设备（3分） | 输血科、血库应配置不少于贮血专用冰箱和低温冰箱、标本冰箱、试剂冰箱、废血袋冰箱、电热恒温水浴箱、血型血清学专用离心机、普通显微镜、血小板振荡器、血浆融化仪、热合机、超净工作台和专用直线电话等； 检验科输血室应配置不少于贮血专用冰箱和低温冰箱、废血袋冰箱、电热恒温水浴箱、血型血清学专用离心机、普通显微镜、血浆融化仪和专用直线电话等设备。 | 1.上述所列的应配置设备，每缺1台扣0.2分，扣满2分为止； 2.以上设备功能残缺的，每台扣0.1分，扣满1分为止； ★3.发现使用非血库专用冰箱贮血或贮血冰箱功能残缺的，本项不得分，并列入整改对象。如检验科输血室所在的医院开展血小板输注，应增加血小板振荡器。 | 3
|  | 2.1.3管理维护（8分） | 2.1.3.1关键设备管理维护（2分） | 贮血专用冰箱和低温冰箱、血型血清学专用离心机、血小板振荡器、血浆融化仪等关键设备应有专人管理，具有唯一性标识；有使用、维护和校准记录； | 1.设备设施无唯一性标识的，每台扣0.2分，扣满2分为止； 2.关键设备无使用、维护和校准记录或记录不全的，每台扣0.2分，扣满2分为止； 3.设备三证不全的，每台扣0.2分，扣满2分为止； | 2
|  |  | 2.1.3.2贮血冰箱管理维护（6分） | 贮血必须使用专用冰箱和低温冰箱，且温度报警(声、光)装置完好有效；工作人员应及时、准确记录贮血冰箱温度（《血液储存要求》，WS 399-2012），按要求对贮血冰箱进行擦拭、化霜，并认真做好消毒和空气培养工作，空气培养结果必须达到合格标准； | 1.贮血专用冰箱温度报警失灵或处于关闭状态，每台扣1分，扣满2分为止； 2.贮血冰箱温度记录不规范或不完整的，每台扣0.5分，扣满1分为止； 3.贮血冰箱应每周消毒一次。未按期擦拭、化霜、消毒的或无记录，每台扣0.5分，扣满1分为止； 4.贮血冰箱应冰箱内空气培养每月一次，无霉菌生长或培养皿（90㎜）细菌生长菌落<8CFU/10分钟或<200CFU/M3合格。未按期进行空气培养、空气培养结果不合格或无结果报告扣1分； 5.现场实测冰箱温度及空气培养，不合格的，扣1分； | 6
|  | 2.1.4信息系统维护（2分） |  | 输血业务科室应配有计算机等设备及相应管理软件；信息管理系统必须涵盖血液出入库及配发血的全过程；能够依据患者信息或血液信息追踪临床用血管理的规范性和输血不良反应； | ★1.未使用配发血软件进行输血管理的，本项不得分，并列为整改对象； 2.信息管理软件功能不全的，扣0.5分； | 2
| 2.2管理水平（40分） | 2.2.1规章制度、工作流程（8分） | 2.2.1.1临床输血委员会（2分） | 二级以上医院和妇幼保健院应成立临床用血管理委员会，其它医院应成立临床用血管理工作组； 管委会应有年度工作计划和总结，至少每半年召开1次工作会议； 管委会应制定并执行《医院临床输血管理实施细则》、《医院临床科室成分输血考核管理办法》、《医院临床科室自身输血考核管理办法》、《医院临床用血应急保障预案》等管理细则。 | 1. 未成立临床用血管理委员会，或虽已成立但无正式文件扣1分； 2. 管委会主任不是院长或分管副院长扣0.5分； 3.管委会无年度工作计划或半年内未开会的，扣0.5分； 4.制订的管理文件内容不全，缺一项扣0.5分，扣满2分为止； | 2
|  |  | 2.2.1.2规章制度（3分） | 有临床输血管理相关制度和实施细则。内容涵盖本机构输血管理的全过程。医院应制定符合本单位实际的临床用血申请和审批制度、血液储存管理制度、输血查对制度、血液标本交接、留样、保存管理制度、输血不良反应处理及回报制度、差错登记报告和处理制度、血液报废审批与处理制度、仪器设备采购使用维护校准制； | 1.规章制度每缺1项，扣0.5分，扣满2分为止； 2.工作人员对规章制度不熟悉的，每发现1人，扣0.5分，扣满1分为止； | 3
|  |  | 2.2.1.3操作流程（3分） | 输血科、血库、检验科输血室应制定不少于《血液接收、入库、核查、保存、发放、收回、报废规程》、《ABO、RhD血型鉴定操作规程》、《抗体筛查与鉴定操作规程》、《交叉配血操作规程》、《仪器使用操作、维护、维修、确认、校准规程》等 | 1.操作流程每缺1项，扣0.5分，扣满2分为止； 2.工作人员对操作规程不熟悉的，每发现1人，扣0.5分，扣满1分为止； | 3
|  | 2.2.2各种运行记录完整性（10分） |  | 血液的出入库台账记录完整率应达到100%；输血交接班记录率100%；血液报废登记率应达到100%；废血袋回收登记率应达到100%；《不良反应回报单》填报率应达到100%；设备使用、维护与维修记录率应达到100%；试剂和耗材出入库记录率应达到100%；室内质控数据记录率应达到100%； | 1.血液出、入库日报表登记不符或缺失，1天扣0.2分，扣满1分为止； 2.大量输血审批单，未按规定程序申请、审批或未按时补办审批手续，1份扣0.5分，扣满2分为止； 3.输血相关试剂与耗材入库验收和出库应有记录，无记录的，扣1分； 4.应回收全部废血袋，缺1份扣0.1分，扣满1分为止；回收的血袋未按规定温度和时限保存，扣1分； 5.《不良反应回报单》填写不规范、不完整，1份扣0.2分，扣满2分为止； 6.发血登记本记录与核对项目不规范或不完整，1例扣0.5分，扣满2分为止； | 10
|  | 2.2.3人员结构、资质、职责（6分） | 2.2.3.1工作人员资质（2分） | 具有中专以上学历、具备国家或省级以上卫生行政部门认定的卫生技术职称； 输血科主任应具有高级卫生技术职称，从事输血相关工作五年以上，有丰富的临床输血相关专业知识及一定的管理能力； 血库主任应具有技术职称中级或中级以上卫生技术职称，从事输血相关工作五年以上，有丰富的临床输血相关专业知识及一定的管理能力； | ★1.查阅人员档案，发现无卫生专业技术职称的，本项不得分，并列为整改对象； 2.输血科（血库）主任资质不符合要求的，扣2分，限期整改； | 2
|  |  | 2.2.3.2工作人员数量（2分） | 输血科、血库应配置不少于6名工作人员； 用血量大于5000单位的，应按每100张床位或每使用1000单位（以红细胞成分计算）不少于1名配备工作人员； 检验科输血室应由检验科指定专人负责输血工作，最低不少于2人； | 1.查阅人员档案，少于6人的，本项不得分； 2.工作人员数量不足的，每少1人扣0.5分，扣满2分为止； | 2
|  |  | 2.2.3.3工作人员结构（1分） | 高、中、初级职称比例1:3:5为宜； 医学检验技术人员比例不低于70%； 输血科应配置医疗及护理人员。 | 1.工作人员比例不合理的，扣0.5分； 2.医技人员比例低于70%，扣0.5分； 3.输血科无医师编制的扣0.5分，无护士编制的扣0.5分。 | 1
|  |  | 2.2.3.4工作人员健康（1分） | 工作人员每年应最少作一次体格检查，患有经血液传播疾病的人员，不得从事血液处理、发血、血液治疗等相关业务工作； | 1.查阅工作人员健康档案，每发现1人未做年度体检的，扣0.5分，扣满2分为止； ★2.发现工作人员患有经血液传播疾病的，本项不得分，并列为整改对象； | 1
|  | 2.2.4技术准入（5分） | 2.2.4.1输血科设置（3分） | 三级综合医院、年用血量大于5000单位的三级专科医院和年用血量大于5000单位的二级综合医院应设置独立建制的输血科；未设置输血科且年用血量大于400单位的二级甲等综合医院、三级专科医院应设置血库；其他医院由检验科输血室负责开展临床输血业务，并参照血库标准进行建设管理。年用血量小于400单位的医疗机构可挂靠就近医疗机构的输血科（血库），医疗机构应与挂靠医疗机构签订临床输血服务协议，明确双方各自职责、权力与义务，共同承担输血专业科室的职责，并报市卫生行政主管部门批准；挂靠医院与管理单位的最大距离，原则上应在30分钟车程之内。 | 1.查阅上一年度实际用血量，应设未设输血科（血库）的，扣2分； 2.查阅挂靠医疗机构或管理单位挂靠合作协议，若无，扣1分； | 3
|  |  | 2.2.4.2 24小时供血服务能力（2分） | 输血科、血库应具备独立为临床提供24小时临床输血服务，能满足临床医疗工作需要；有血液库存量的管理要求；有应急用血的后勤（通信、人员、交通）保障能力。检验科输血室应在检验科支持下具备24小时能满足供血服务 | 1.查阅近一月排班表，未实行24小时独立值班的，扣1分； 2.发现有非医护人员或指定专人应急取血的，扣1分； | 2
|  | 2.2.5行政部门要求执行情况（5分） | 2.2.5.1科学合理用血宣传（1分） | 医疗机构应通过发放相关宣传资料等多种方式，进一步加强科学合理用血的宣传； | 现场查看宣传画张贴及宣传折页发放情况，若无，扣1分； | 1
|  |  | 2.2.5.2自身输血及血液保护（1分） | 医疗机构应当积极开展血液保护相关技术，建立自身输血、围手术期血液保护等输血技术管理制度；自身输血率输血科达到15%、独立血库达到10%以上； | 未开展自身输血的，扣1分；自身输血率＜5%扣0.5分，虽≥5%，但仍低于标准，每下降0.5%以内扣0.05分； | 1
|  |  | 2.2.5.3临床输血评价与公示（2分） | 医疗机构应当建立科室和医师临床用血评价及公示制度；将临床用血情况纳入科室和医务人员工作考核指标体系；不应将用血量和经济收入作为输血科或者血库工作的考核指标；输血科每月对医师合理用血情况进行评价； | 1.发现输血科(血库)有经济考核指标的，直接扣满2分； 2.无科室和医师临床用血评价及公示制度或上一年度未对科室及医师临床用血进行评价或公示的，扣1分； 3.抽查近半年输血科临床输血病案督查情况，若无，扣1分； | 2
|  |  | 2.2.5.4审证用血情况（1分） | 医疗机构及临床医务人员应依据《上海市献血条例》切实做好用血审证工作，防止“少审多用”现象发生； | 查《临床输血申请单》，申请量与用血量是否相符（用血量应小于等于申请量），按人计算审证用血率，小于95%的，扣1分； | 1
|  | 2.2.6重大医疗安全事件（6分） | ★2.2.6.1血液来源安全性（一票否决） | 血液来源应符合卫生行政部门要求，未经批准，严禁擅自采血(自体输血除外)； | 查看贮存血液，如有未经批准的非本市采供血机构来源的血液，本次质控督查 0 分； | 0
|  |  | 2.2.6.2试剂耗材来源安全性（2分） | 所用试剂应有生产文号和合格证明，贮存符合要求，并在有效期内使用； | 1.所用试剂耗材无生产文号及合格证明或三证不全的，直接扣满2分； 2.所用试剂耗材超出使用有效期扣1分； | 2
|  |  | 2.2.6.3重大医疗安全事件（4分） | 临床医护人员应严格执行输血核查，并均有两名医护人员两次核对签名，严格执行《临床输血技术规范》要求； | ★当年发生有因人为差错所致错输血医疗事故的，直接扣满4分，并列入整改对象； | 4
| 2.3专业技术水平（40分） | 2.3.1开展项目、业务量（22分） | 2.3.1.1收血（2分） | 应有指定的工作人员负责血液收领；验收合格的血液，应经收、发血液双方确认登记签名(签名须签全名，并容易辨认)后入库贮存，不符合要求的血液应拒领拒收。 | 1.无指定工作人员收领血液扣1分； 2.检查10份血液收领记录，收领血液无验收登记记录或记录不规范或不完整的，1次扣0.1分，扣满1分为止； | 2
|  |  | 2.3.1.2储血（3分） | 贮存的血液成分必须按品种、规格、血型、日期和贮存要求分类进行存放；贮血冰箱严禁存放除血液外的其他任何物品；不得有责任性过期报废血 | 1.检查库存血液是否按品种、规格、血型、日期要求分类存放，不符合要求的，扣1分； ★2.贮血冰箱内有规定血液外的其他物品，本项不得分，并列入整改对象； 3.查阅上一年度血液报废记录，发现有责任性过期报废，扣1分； | 3
|  |  | 2.3.1.3备血（5分） | 受血者交叉配血标本应标识清楚，并与《申请书》相符，且符合输血前检测和交叉配血实验要求；输血前应对患者进行传染性病原学指标检查（急诊可先抽标本，再备血） | 1.检查10份受血者配血标本，检查标本量、书写笔迹是否清晰，内容是否规范等，不符合要求的，每只扣0.5分，扣满2分为止； 2.上述10份受血者标本，若发现在输血前3天以上采集的，每只扣0.5分，扣满1分为止； 3.抽查10份输血治疗病案，未做任何相关传染性指标检验的，1份扣0.5分，检验项目不全或检验报告缺失的，1份扣0.2分，扣满2分为止； | 5
|  |  | 2.3.1.4血型鉴定及交叉配血（5分） | 应常规复查供、受血者ABO血型(正、反定型)，并鉴定受血者RhD血型(急诊抢救紧急输血可除外)，正确无误后方可交叉配血；血型鉴定和交叉配血实验均不得使用平板法；交叉配血应使用两种以上介质，且保证能够检测出IgG、IgM抗体；血型鉴定与交叉配血实验结果应有第二人核对，两人签字(急诊及单人值班除外)；对交叉配血不合、有输血史、妊娠史及短期内需多次接受输血的受血者应开展抗体筛选试验，并按要求进行相关抗体鉴定； | 1.供者血型未复查或无记录的，扣1分； ★2.采用平板法进行血型和交叉配血实验，直接扣满5分，并列入整改对象； 3.现场要求值班人员操作血型鉴定或交叉配血试验，不符合操作规程的，扣2分； 4.未开展抗体筛查的医疗机构，扣1分； 5.开展抗体筛查的单位，未按要求开展抗体筛查的，发现1例扣0.2分，扣满1分为止； | 5
|  |  | 2.3.1.5发血（3分） | 临床医护人员凭“取血凭证”领取，双方必须共同核实无误后登记签名，发血人员应在每份血液包装袋上至少标记“病人姓名、病区、床号、住院号、血型、发血日期和发血者姓名”等内容(如使用交叉配血报告单或输血记录单，应包含上述内容)；血液发出后不得收回，已发出血液的供、受血者配血标本应于4℃保存至少7天；明确规定从发血到输血结束的最长时限； | 1.抽查10份发血单追踪其取血凭证，无取血凭证每份扣0.2分，无双方签名每份扣0.1分，扣满1分为止； 2.查近7天发血记录，与保存标本对照，每少1只标本扣0.2分，扣满1分为止； 3.未规定从发血到输血结束的最长时限的，扣1分； | 3
|  |  | 2.3.1.6室内质控及室间质评（4分） | 做好相容性检测质量管理，开展室内质量控制，参加省级或省级以上输血相容性检测室间质评； | 1.检查室内质控记录或质控试剂，未开展室内质控或室内质控品过期的，扣2分； 2.检查省级以上室间质评记录，未开展室间质评或室间质评不合格的，扣2分； | 4
|  | 2.3.2诊断报告书写规范（10分） | 2.3.2.1输血申请单与审批（2分） | 中级及以上专业技术职务的医师方具有申请输血的资质；《输血申请单》应填写完整，内容准确完整，并按规定审签； | 1.输血申请单未按规定进行更新的，直接扣满2分； 2.抽查10份输血申请单，内容填写不完整或不规范，申请医师资质不符合要求的，每份扣0.5分，扣满2分为止； 3.抽查10份输血申请单，内容填写不完整或不规范，审签不符合要求的，每份扣0.5分，扣满2分为止； | 2
|  |  | 2.3.2.2临床输血治疗同意书（3分） | 临床医师拟定输血治疗方案前应向患者或其家属告知，征得患者或其家属同意后，共同签署《输血治疗知情同意书》；因抢救生命垂危的患者需要紧急输血，且不能取得患者或者其近亲属意见的，经医疗机构负责人或者授权的负责人批准后，可以立即实施输血治疗；《同意书》填写应规范完整，字迹清楚； | 1.检查10份《输血治疗同意书》，无医师、患者或其家属任一方未签署，1份扣1分，扣满3分为止； 2.《同意书》填写不规范、不完整（不含未签字）（传染病指标结果未回的，应在《同意书》上标注），1份扣0.3分，扣满3分为止； | 3
|  |  | 2.3.2.3输血病程记录（5分） | 严密观察受血者反应，做好输血治疗的病程记录（应记载输血前评估、输血过程、输血后疗效评价）； 手术输血患者其手术记录、麻醉记录、护理记录、术后记录中出血、输血量要完整一致；发生输血不良反应时，应按规定程序处理，并应及时填写《输血不良反应回报单》并连同血液送回输血科(血库、检验科输血室)； | 1.抽查10份输血治疗病案，无输血治疗病程记录，1份扣0.5分； 2.输血病程记录不规范或不完整的，1份扣0.2分； 3.输血不良反应回报单缺失或与相关处理部门登记不符，1份扣0.5分；回报单填写不规范、不完整的，1份扣0.2分，扣满1分为止； | 5
|  | 2.3.3诊断报告准确率（2分） | 2.3.3.1血型报告单（1分） | 输血相容性检测报告内容完整性 100％；血型鉴定实验结果应有第二人核对，两人签字(单人值班除外) | 检查10份血型鉴定与交叉配血报告单，无双人签字的，每份扣0.2分，扣满1分为止； | 1
|  |  | 2.3.3.2交叉配血单（1分） | 交叉配血实验结果应有第二人核对，两人签字(单人值班除外) | 检查10份血型鉴定与交叉配血报告单，无双人签字的，每份扣0.2分，扣满1分为止； | 1
|  | 2.3.4报告时限性（2分） |  | 择期输血患者血型报告单应在48小时内发至临床； | 查阅近期住院患者，备血48小时以上未查见血型报告单的，1例扣0.2分，扣满2分为止； | 2
|  | 2.3.5三基培训考核（4分） | 2.3.5.1临床输血知识培训（2分） | 医疗机构应当建立培训制度，加强对医务人员临床用血和无偿献血知识的培训，将临床用血相关知识培训纳入继续教育内容。新上岗医务人员应当接受岗前临床用血相关知识培训及考核； | 1.查看上一年度新进人员培训情况，根据培训签到单，询问其中1位有关培训问题，如回答不详可再询问一位被培训人员，两位都回答不详扣1分； 2.随机抽考医务人员临床用血相关知识，不合格的，扣1分； | 2
|  |  | 2.3.5.2工作人员培训（2分） | 输血科（血库）工作人员每年应参加继续医学教育，应当建立相应的培训制度、培训计划，做好培训记录及考核工作。 | 检查工作人员及科室继续教育记录，未达标的，每人扣0.5分，扣满2分为止； | 2
输血科(血库)负责人签字： |  |  | 质控督查专家负责人签字： |  | 督查日期：